ПЛАН

мероприятий по устранению нарушений требований  Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Территориального отдела Межрегионального управления №81 по предписанию №26 от 06.05.2014г

| № п/п | Вид нарушения (по предписанию) | Срок устранения нарушения (по предписанию) | Лицо, ответственное за исполнение (Ф.И.О., должность) | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | В группах предусмотреть условия для просушивания верхней одежды и обуви в соответствии с требованиями п.4.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 | 01.12.2014 | Шинкарюк Л. И., заместитель заведующего по АХР | выполнено |
| 2. | Установить мебель в соответствии с заданными размерами в группа №7,8,9, провести замену мебели во всех группах в соответствии с требованиями п6.6 глVI СаНПиН 2.4.1.3049-13 | 01.09.2015 | Шинкарюк Л.И., заместитель заведующего по АХР | Выполнено частично |
| 3. | Ванны для ополаскивания посуды оборудовать гибким шлангом с душевой насадкой в соответствии с требованиями абз. 2 п 13. 14.Гл.XIII СаН ПиН 2.4.1.3049-13 | 01.09.2015 | Шинкарюк Л.И., заместитель заведующего по АХР | Выполнено частично |
| 4. | Отремонтировать кровлю в прачечной, гр № 6,7 в соответствии с требованиями п.1.2. СаН ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологического требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; п.1 ст 24 ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» | 01.09.2016 | Шинкарюк Л.И., заместитель заведующего по АХР | Составлена смета на выполнение работ |
| 5. | Провести капитальный ремонт пищеблока с заменой плиточного покрытия в соответствии со т 24 ФЗ №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения | 01.09.2016 |  |  |
| 6. | Обработку яиц проводить в соответствии с требованиями п.14.12. гл XIII СаН ПиН 2.4.1. 3049 - 13 | 01.09.2015 | Зелинская Л.В., медицинская сестра | Выполнено |
| 7. | Проводить измерение влажности воздуха на складе в соответствии с требованиями п.14.4 гл XIV СаН ПиН 2.4.1.3049-13 | 01.09.2015 | Ковалева О.Н., кладовщик | Выполнено |
| 8. | Готовить рабочие растворы в гр №5 в соответствии с требованиями инструкции №1/11 от 06.07.2011г «По применению дезинфицирующего средства ДП – 2Т Улучшенный» | 01.09.2015 | Зелинская Л.В., медицинская сестра | Выполнено |
| 9. | Обеспечить проведение в помещениях МБДОУ ЦРР- д/с №31 профилактических дератизационных мероприятий в соответствии требований п.2.3. абз. 6 п.2.4. СП 3.5.3.1129 -02 «Санитарно – эпидемиологические требования к проведению дератизации» и абз.10 п. 11.1 СаН ПиН 2.4.4.1251 -03 «Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)» | 01.12.2014 | Шинкарюк Л.И., заместитель заведующего по АХР | ??? |
| 10. | Обеспечить ежегодное плановое обследование детей на гельминты после летнего периода в соответствии с требованиями п.3.3 СаН ПиН 3.2.1333 – 03 « Профилактика паразитных болезней на территории Российской Федерации». | 01.12.2014 | Зелинская Л.В., медицинская сестра, Беликова Л.В., врач | Выполнено |
| 11. | Отремонтировать неисправные фрамуги в группах, обеспечить регулярное проветривание групп через фрамуги в соответствии с требованиями п.8.6. СаН ПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». | 01.09.2016 | Шинкарюк Л.И., заместитель заведующего по АХР |  |